## Лист1
Просчёт ориентировочной стоимости системы отопления.
Как пользоваться таблицей подбора
Площадь отопления дома м2 | 300
|  | 21000 | Необходимая мощность Вт.
Теплопотери Вт/м2 | 70
Компановка системы отопления | Теплоотдача Вт /м2 | Стоимость материалов евро | Единица изм. | Площадь покрытия м2 | Мощность Вт | Итого евро
Тёплые полы | 65 | 55 | м2 | 230 | 14950 | 12650
Тёплые/холодные стены | 60 | 55 | м2 | 20 | 1200 | 1100
Тёплые/холодные потолки | 60 | 110 | м2 | 0 | 0 | 0
Фанкойлы (тепло/холод) | 70 | 600 | кВт | 0 | 0 | 0
Дизайн радиаторы (тепло) | 70 | 300 | кВт | 16 | 1120 | 3360
Стандартные радиаторы (тепло) | 70 | 110 | кВт | 55 | 3850 | 4235
Магистрали и коллектора |  | 15 | м2 | 300 |  | 4500
|  |  |  | Покрытая мощность Вт. | 21120 | 25845 | Стоимость материалов
|  |  | / - / дефицит тепла Вт. |  | 120
/ + / избыток тепла Вт.
* Данные приведённые в таблице являются ориентировочными, точные данные можно получить только после детального проектирования.
С уважением Дмитрий Пилипенко.
Проектирование и монтаж энергосберегающих
систем отопления,водоснабжения,вентиляции и кондиционирования.
Инженерные сети REHAU.
Отопительная техника VIESSMANN.
044 255-16-99
067 327-78-37
Данная таблица даёт возможность до начала проектных и сметных работ определить ориентировочную стоимость материалов для системы отопления в зависимости от её компановки с учётом Ваших пожеланий.Как пример взят дом 300 м2и общими ориентировочными теплопотерями здания в 70 Вт/м2 (величина усреднённая и точно определяется при проведении теплотехнического расчёта для каждого помещения в зависимости от степени утепления наружных стен, остекления и тд.). Чем лучше утеплён дом тем меньше его теплопотери и соответственно дешевле система отопления и затраты по её эксплуатации. При компановке системы было определено, что площадь тёплых полов составит 230м2,плошадь тёплых стен составит 20 м2 ,остальной дефицит тепла был компенсирован стандартными и дизайн радиаторами.В результате видим, что при таких теплопотерях и данной компановке системы отопления стоимость материалов составит ориентировочно 25845 евро.
Шаг №1 :вводим площадь отопления дома.Шаг №2 :вводим теплопотери. Шаг №3 :вводим желаемые площади тёплых полов,стен,потолков. Шаг №3:образовавшийся дефицит или избыток тепла компенсируем подбором площади покрытия тепла отопительными приборами на Ваш выбор, либо комбинируя их.При корректном подборе систем необходимая и покрытая мощность должны стремиться к нулю.Изменяя значение теплопотерь и корректируя площади покрытия тех или иных систем Вы увидете изменение их стоимости.